**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ШОТ-ID-AC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Значение*** | ***Примечание*** |
|  | Количество шкафов ШОТ-ID-AC |

|  |
| --- |
|  |

шт. |  |
|  | Напряжение питания (~220В, 50Гц - стандарт) |

|  |
| --- |
|  |

В |  |
|  | Количество вводов |

|  |
| --- |
|  |

один |

|  |
| --- |
|  |

два c АВР |  |
|  | Защита от перенапряжений (УЗИП) на воде (нет – стандарт) |

|  |
| --- |
|  |

да |

|  |
| --- |
|  |

нет |  |
|  | Выходное напряжение переменного тока (~220В, 50Гц - стандарт) |

|  |
| --- |
|  |

В |  |
|  | Максимальный выходной ток шкафа, потребляемый нагрузкой |

|  |
| --- |
|  |

А |  |
|  | Автоматические выключатели отходящих линий (8 - стандарт) | Ток, А |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
| Количество, шт |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  | Дополнительные контакты состояния "Включено/Отключено" (да - стандарт) |

|  |
| --- |
|  |

да |

|  |
| --- |
|  |

нет |  |
|  | Дополнительные контакты состояния "Аварийное срабатывание" (нет - стандарт) |

|  |
| --- |
|  |

да |

|  |
| --- |
|  |

нет |  |
|  | Тип используемой АКБ |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  | Характеристика АКБ\* | Емкость АКБ |

|  |
| --- |
|  |

А\*ч | \*Заполнить один из параметров |
| Длительность аварийного режима |

|  |
| --- |
|  |

ч |
|  | Расчетный срок службы АКБ (12 лет - стандарт) |

|  |
| --- |
|  |

лет |  |
|  | Кол-во элементов АКБ (20 шт. – стандарт) |

|  |
| --- |
|  |

шт. |  |
|  | Электрообогрев (необходим при температуре эксплуатации ниже 0°С) |

|  |
| --- |
|  |

да |

|  |
| --- |
|  |

нет |  |
|  | Рабочий диапазон температуры эксплуатации |

|  |
| --- |
|  |

 °С |  |
|  | Габаритные размеры шкафа (ВхШхГ)(Стандарт: ШОТ-ID-AC с АКБ до 40 А\*ч – 2100х600х800 мм) |

|  |
| --- |
|  |
| **ВхШхГ** |

 мм |  |
|  | Способ обслуживания (одностороннего - стандарт) |

|  |
| --- |
|  |

одностороннего |

|  |
| --- |
|  |

двухстороннего |  |
|  | Подвод кабелей (сверху - стандарт) |

|  |
| --- |
|  |

сверху |

|  |
| --- |
|  |

снизу |  |
|  | Дополнительные требования: |  |