***ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФ ВРУ-ID-ХХХ-01***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во шкафов |  | Вид системы заземления | TN-C |  | TN-S |  | TN-C-S |  |
| Номер принципиальной схемы (нужное отметить) | 10К | 10 | 11К | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток вводных аппаратов (нужное отметить)  | I н., А | 32 |  | 40 |  | 32 |  | 40 |  | 100+100 |  | 100+100 |  |
| 40 |  | 50 |  | 40 |  | 50 |  | 125+125 |  | 125+125 |  |
| 50 |  | 63 |  | 50 |  | 63 |  | 160+125 |  | 160+125 |  |
| 63 |  | 80 |  | 63 |  | 80 |  | 160+160 |  | 160+160 |  |
| 80 |  | 100 |  | 80 |  | 100 |  | 200+160 |  | 200+160 |  |
| 100 |  | 125 |  | 100 |  | 125 |  | 200+200 |  | 200+200 |  |
| --- | 160 |  | --- | 160 |  | 250+200 |  | 250+200 |  |
| --- | 200 |  | --- | 200 |  | 250+250 |  | 250+250 |  |
| --- | 250 |  | --- | 250 |  | 400+250 |  | 400+250 |  |
| --- | 400 |  | --- | 400 |  | 400+400 |  | 400+400 |  |
| --- | 630 |  | --- | 630 |  | 630+400 |  | 630+400 |  |
| --- | --- | --- | --- | 630+630 |  | 630+630 |  |
| Ввод питающих кабелей (нужное отметить)  | Сверху  | Снизу | Вольтметр на сборных шинах | Амперметр на вводах  |
|  |  |
| Вывод отходящих кабелей (нужное отметить)  | Сверху  | Снизу | Да | Нет | Да | Нет |
|  |  |  |  |  |  |
| Коммерческий учет на вводах | № ввода | Ввод 1 | Ввод 2 |
| I н.тр.т., А | \_\_\_\_\_\_/5 | \_\_\_\_\_\_/5 |
| Тип счетчика | СЭТ-4ТМ.02 | CE301 | Меркурий 230-ART | Другой |
|  |  |  |  |
| Способ обслуживания шкафа | Односторонний |  | Двухсторонний |  |