***ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФ ВРУ-ID-ХХХ-01***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во шкафов |  | Вид системы заземления | | | | | | | TN-C | |  | TN-S | |  | TN-C-S | |  |
| Номер принципиальной схемы (нужное отметить) | | 10К | | 10 | | | 11К | | 11 | | | 12 | | | 13 | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| Номинальный ток вводных аппаратов (нужное отметить) | I н., А | 32 |  | 40 | |  | 32 |  | 40 | |  | 100+100 | |  | 100+100 | |  |
| 40 |  | 50 | |  | 40 |  | 50 | |  | 125+125 | |  | 125+125 | |  |
| 50 |  | 63 | |  | 50 |  | 63 | |  | 160+125 | |  | 160+125 | |  |
| 63 |  | 80 | |  | 63 |  | 80 | |  | 160+160 | |  | 160+160 | |  |
| 80 |  | 100 | |  | 80 |  | 100 | |  | 200+160 | |  | 200+160 | |  |
| 100 |  | 125 | |  | 100 |  | 125 | |  | 200+200 | |  | 200+200 | |  |
| --- | | 160 | |  | --- | | 160 | |  | 250+200 | |  | 250+200 | |  |
| --- | | 200 | |  | --- | | 200 | |  | 250+250 | |  | 250+250 | |  |
| --- | | 250 | |  | --- | | 250 | |  | 400+250 | |  | 400+250 | |  |
| --- | | 400 | |  | --- | | 400 | |  | 400+400 | |  | 400+400 | |  |
| --- | | 630 | |  | --- | | 630 | |  | 630+400 | |  | 630+400 | |  |
| --- | | --- | | | --- | | --- | | | 630+630 | |  | 630+630 | |  |
| Ввод питающих кабелей (нужное отметить) | | Сверху | | | Снизу | | | | Вольтметр на сборных шинах | | | | Амперметр на вводах | | | | |
|  | | |  | | | |
| Вывод отходящих кабелей (нужное отметить) | | Сверху | | | Снизу | | | | Да | Нет | | | Да | | | Нет | |
|  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | |
| Коммерческий учет на вводах | № ввода | Ввод 1 | | | | | | | Ввод 2 | | | | | | | | |
| I н.тр.т., А | \_\_\_\_\_\_/5 | | | | | | | \_\_\_\_\_\_/5 | | | | | | | | |
| Тип счетчика | СЭТ-4ТМ.02 | | | CE301 | | | | Меркурий 230-ART | | | | Другой | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| Способ обслуживания шкафа | | Односторонний | | |  | | | | Двухсторонний | | | |  | | | | |