## TDSheet
Артикул | Наименование | Цена, руб | Единица | Доступно
Schneider
LV432591 | 1 короткая клеммная заглушка 3п (NSX400/630) | 3374 | шт | 1
TRV00217 | 10 разъёмов коммуник. интерфейса MODBUS | 22787.6 | шт | 4
LV429227 | 3 алюм. защелк. клеммы до 250а 25-95 мм2 | 4990.36 | шт | 1
LV432479 | 3 клем. 35-300MM2+2 раздел. (NSX400/630) | 11372.58 | упак | 2
LV432481 | 3 клеммы 35-240мм2+2 разделителя (NSX400/630) | 13324.59 | упак | 3
LV429014 | 3п NSX100B коммутационный блок | 8842.18 | шт | 31
LV429003 | 3п NSX100F коммутационный блок | 11966.67 | шт | 33
LV429006 | 3п NSX100N коммутационный блок | 25085.12 | шт | 6
LV430403 | 3п NSX160F коммутационный блок | 8515.3 | шт | 10
LV430406 | 3п NSX160N коммутационный блок | 10328.31 | шт | 2
LV429070 | 3П3T MICR. 2.2 100A расцепитель для NSX100-250 | 37173.06 | шт | 16
LV430470 | 3П3T MICR. 2.2 160A расцепитель для NSX160/250 | 29789.37 | шт | 7
LV429072 | 3П3T MICR. 2.2 40A расцепитель для NSX100-250 | 38644.14 | шт | 1
LV430431 | 3П3T TM125D расцепитель для NSX160-250 | 25941.93 | шт | 1
LV430430 | 3П3T TM160D расцепитель для NSX160 | 29110.41 | шт | 1
LV431431 | 3П3T TM200D расцепитель для NSX250 | 31713.09 | шт | 4
LV429036 | 3П3T TM25D расцепитель для NSX100-250 | 20631.9 | шт | 13
LV429033 | 3П3T TM50D расцепитель для NSX100-250 | 18077.31 | шт | 11
LV429031 | 3П3T TM80D расцепитель для NSX100 | 29987.4 | шт | 9
LV432080 | 3П3Т MICR. 2.3 630A расцепитель для NSX630 | 87133.2 | шт | 2
LV432081 | 3П3Т MICR.2.3 400A расцепитель для NSX400/630 | 67330.2 | шт | 3
KTA2000ET72B l=1860 | CANALIS KTA ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ 2000А ИЗМ ДЛИН | 76860 | шт | 1
LV516451 | Автоматический выключатель CVS 160N 50kA 3P MA150 | 27635.52 | шт | 2
LV516302 | Автоматический выключатель Easypact CVS 160B 25kA 3P 125A | 16367.18 | шт | 4
GVAE20 | Блок дополнительных контактов, фронтальный, 2но | 1969.21 | шт | 8
4664 | Держатель горизонтальных силовых шин 5/10 мм замена LVS04664 | 7949.49 | шт | 1
4653 | Держатель задних вертикальных силовых шин 5/10 мм замена LVS04653 | 8204.1 | шт | 4
4694 | Держатель шин 10мм, межцентровое расстояние 115мм замена LVS04694 | 18331.92 | шт | 1
LAEN22 | Доп.контактный блок TesysE 2но+2нз | 747.05 | шт | 8
LADN40 | Дополнительный контактный блок 4но фронтальный монтаж | 1839.98 | шт | 7
XB5AS8442 | Кнопка аварийного останова, 1нз, возврат поворотом, тригерного действия | 923.64 | шт | 9
XB7NA25 | Кнопка черная 1НО+1НЗ пружинный возврат, без маркировки | 322.5 | шт | 4
LC1E0901M5 | Контактор, серия EasyPact TVS, 3P, 9А, 1НЗ, управление 220В AC, винтовые клеммы | 889.54 | шт | 1
XB4BD21 | Переключатель 2 положения с фиксацией, черный, 1но | 1024.26 | шт | 11
16017 | Переключатель амперметра 4-х позиционный | 7275.6 | шт | 9
3571 | Перфорированная плата, 4 модуля | 6450.12 | шт | 1
8898 | Сальниковая панель с 39 отверстиями диаметром 7 - 26 мм, IP55 замена LVS08898 | 5127.56 | шт | 1
XB5AVM4 | Светодиодная сигнальная лампа 230В, красная | 897.84 | шт | 10
LRE483 | Тепловое реле TesysE 124.198A | 4132.8 | шт | 2
LRE10 | Тепловое реле TesysE 4-6 A | 1605.89 | шт | 4
LRE359 | Тепловое реле TesysE 48…65A | 4565.76 | шт | 2
LAEM1 | Устройство механической взаимной блокировки TesysE 2xLC1E06...E65 | 705.72 | шт | 9
LAEM6 | Устройство механической взаимной блокировки TesysE 2xLC1E200...E250 | 2676.48 | шт | 4
LAEM4 | Устройство механической взаимной блокировки TesysE 2xLC1E80...E95 | 1039.1 | шт | 8
LV429375 | аксессуар для пломбир. NSX100/630 | 3977.58 | шт | 1
LV434202 | Кабель NSX CORD L= 3 м | 11712.06 | шт | 2
RHZ21 | Колодка (розетка) для реле | 1341.6 | шт | 4
A9A26929 | Контакт iOF/SD+OF | 1905.85 | шт | 31
A9A26927 | Контакт iSD | 1445.25 | шт | 15
4671 | Крепёжные детали для шинных держателей, > 80 мм замена LVS04671 | 841.32 | шт | 24
LV434002 | МОДУЛЬ IFE+ (ETHERNET-MODBUS ИНТЕРФЕЙС) | 74091.51 | шт | 4
LV431541 | Мотор-редуктор MT250 220-240 В АС (NSX250) | 44995.59 | шт | 3
LV432641 | Мотор-редуктор MT400/630 220-240 В AC (NSX400/NSX630) | 101674.26 | шт | 3
3802 | Непрозрачная передняя панель, 2 модуля | 728.78 | шт | 1
3803 | Непрозрачная передняя панель, 3 модуля | 821.03 | шт | 2
3643 | Пер.панель для гор. NSX630 3р | 2693.7 | шт | 1
31288 | Передняя выносная поворотная чёрная рукоятка (INS/INV630b-2500) | 16002.24 | шт | 1
3203 | Передняя панель с вырезом под 24 мод., 3 модуля | 1587.48 | шт | 2
LV429451 | Перех. SDE для расц. TM/MA/MIC2 (NSX100/250) | 1236.27 | шт | 2
DF2FGN160 | Предохранитель тип GG,размер 00.160а | 609.9 | шт | 9
8911 | Провод соединения с корпусом, 6 мм.кв. замена LVS08911 | 429.89 | шт | 1
LV429095 | Расцепитель 3P3D MICROLOGIC 5.2 E 100A для NSX100-250 | 63703.42 | шт | 9
LV430491 | Расцепитель 3P3D MICROLOGIC 5.2 E 160A для NSX160-250 | 53875.48 | шт | 5
LV432097 | Расцепитель 3P3D MICROLOGIC 5.3 E 400A для NSX400-630 | 67847.91 | шт | 6
LV432096 | Расцепитель 3P3D MICROLOGIC 5.3 E 630A для NSX630 | 59126.1 | шт | 3
LV432490 | Расширитель полюсов 3п 52,5мм (NSX400/630) | 5686.29 | шт | 5
LV432492 | Расширитель полюсов 3п 70мм (NSX400/630) | 15983.85 | упак | 5
8638 | Сплошная верхняя панель, IP30, Ш = 800 мм, Г = 600 мм | 4981.5 | шт | 1
Eaton
NZM2-XRD208-240AC | 115391_Моторный привод, напряжение управления 208..240В (АС) | 21924.34 | шт | 1
PL7-C16/2-DC | 264902_Автоматический выключатель для защиты цепей пост. тока 16А, кривая отключения C, 2 полюса, откл. способность 6 кА | 2723.84 | шт | 19
PL7-C32/2-DC | 264905_Автоматический выключатель для защиты цепей пост. тока 32А, кривая отключения C, 2 полюса, откл. способность 6 кА | 2646.58 | шт | 6
PL6-C32/1 | 286536_Автоматический выключатель 32А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА | 258.92 | шт | 2
PDE23F0250TAAS | PDE23F0250TAAS Автоматический выключатель PDE, 3 полюса, 25 кА, 250 А, ТМ-расцепитель | 14210.1 | шт | 4
PDC710295 | PDG3XHMCSN Рукоятка непосредственно на автомат PDE, Стандартная с взаимной блокировкой двери | 9989.15 | шт | 4
Phoenix Contact
3240538 | Гильза для плоского штекера C-SCFFI 1,5/6,3X0,8, (уп-50шт.) аналог ID RF-F608P 100 | 20.88 | шт | 3000
3045017 | Базовая клемма UT 2,5/1P, (уп-50шт.) | 129.46 | шт | 100
2902993 | Источник питания UNO-PS/1AC/24DC/100W | 12309.99 | шт | 1
1032388 | Источники питания - КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 | 11911.5 | шт | 2
3209510 | Клемма PT 2,5, (уп-50шт.) | 67.86 | шт | 1100
3031225 | Клемма ST 2,5 BU, (уп-50шт.) | 43.85 | шт | 150
3031364 | Клемма ST 4, (уп-50шт.) | 64.73 | шт | 250
3031490 | Клемма ST 6 BU, (уп-50шт.) | 140.94 | шт | 50
3031500 | Клемма ST 6-PE, (уп-50шт.) | 416.56 | шт | 50
3026272 | Клемма URTK 6, (уп-50шт.) | 1059.68 | шт | 100
3044199 | Клеммы UT 16, (уп-50шт.) | 301.72 | шт | 50
3044102 | Клеммы UT 4, (уп-50шт.) | 74.13 | шт | 1900
1212722 | Клещи для опрессовки CRIMPFOX-HS 6 | 42573.93 | шт | 1
1212048 | Клещи для опрессовки, для наконечников CRIMPFOX-SC 1,5 | 26254.91 | шт | 1
3075842 | Коммутационные перемычки SB 6-T 2-8, (уп.-10шт.) | 208.8 | шт | 430
3072802 | Концевая крышка D-UK 6-T, (уп-50шт.) | 111.71 | шт | 150
3030417 | Крышка D-ST 2,5, (уп-50шт.) | 31.32 | шт | 100
3030488 | Крышка D-ST 2,5-TWIN, (уп-50шт.) | 33.41 | шт | 50
3026340 | Крышка D-URTK 6, (уп-10шт.) | 157.65 | шт | 20
2130415 | Крышка UHV -TP2, (уп-10шт.) | 272.91 | шт | 20
3030323 | Мостик FBS 10-8, (уп-10шт.) | 398.81 | шт | 20
1212572 | Отверточный бит со шлицем SF-BIT-SL 0,8X4,0-70, (уп-5шт.) | 789.28 | шт | 5
3040559 | Принадлежности к клеммам PR, (уп-50шт.) | 34.45 | шт | 1650
OEZ
12362 | Предохранительный разъединитель 160 A, 000, 3P, хомутные зажимы 1,5-50 мм2, (PI: FH000-3A/T) | 1779.29 | шт | 2
24200 | Расцепитель макс. тока DTV-3, 160 A, защита трансформаторов и генераторов, для BD250, (PI: SE-BD-0160-DTV3) | 3964.14 | шт | 2
41863 | Автоматический выключатель, серия LTN-UC, 2p, 6А, кривая C, 10кА, (PI: LTN-UC-6C-2) | 1857.1 | шт | 12
37889 | Блок доп контактов 2НО+2НЗ для ST12, передний монтаж, (PI: PS-ST12X-C22) | 186.56 | шт | 1
36622 | Контактор, серия RSI, 3НО, 1НЗ, 25А, управление 24В AC, (PI: RSI-25-31-A024) | 1213.29 | шт | 3
ABB
12808 | Бокс водонепроницаемый IP65 205х220х140мм ШхВхГ | 2189.09 | шт | 2
2 | Вспомог.контакт к. 1НО+1НЗ S2C-H6-11R | 1399.92 | шт | 1
1 | Контакт доп.OA1G01 для ОТ16..125F, FT | 528.16 | шт | 2
1 | Контакт срабатывания расцепителя защиты S51 250V E2.2...E6.2 | 4815.54 | шт | 8
1 | Контакты положения "установлен" части с проводами AUP-I 250Vac FP XT1..XT4 | 3513.15 | шт | 1
1 | Мотор-редуктор M E2.2...E6.2 220-250 Vac/dc | 69819.46 | шт | 8
1 | Перегородки межфазные разделительные PB100 3p S6-S7-T6 (комплект из 4шт.) | 1603.6 | упак | 1
1 | Реле включения YC E1.2..E6.2-XT7-XT7M 220-240 Vac/dc | 11444.23 | шт | 8
1 | Реле отключения YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 220-240 Vac/dc | 11444.23 | шт | 8
1 | Ручка OHB125J12TE-RUH (черная) с символами на русском для управл ения через дверь рубильниками OT315..800 с индикацией ТЕСТ | 1846.48 | шт | 1
1 | Ручка управления YASDA35 усиленная стальная для рубильников типаOT1000..2500 установки на дверь IP65 c cимволами I-O | 5780.1 | шт | 1
DEKraft Энергетика Базовая
26006 | Вилка переносная 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 ВП-102 | 323.54 | шт | 4
32155 | Каб. ввод PG 21 диаметр кабеля 13-18мм IP54 КВ-101 | 29.71 | шт | 20
26033 | Розетка стационарная 125 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 РС-102 | 385.76 | шт | 6